## Taller
| Tipo de documento: Registro | [36 empty] | Código: UPCH-SAC-202. RG -04
| CALENDARIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y TALLERES | [36 empty] | Emisión: 18 julio 2012
Revisión: Nuevo
Página: 1 de
Notas: P indica Mantto. Programado R: Mantto realizado X: Mantto correctivo C: Calibración A: Ajuste
Ubicación: Taller Energía |  | Edificio:_____________ | [11 empty] | Programa Académico: Ingeniería en Energía
NOMBRE DEL EQUIPO | NUM. DE SERIE/ INVENTARIO | ENE |  |  |  | FEB. |  |  |  | MAR. |  |  |  | ABR. |  |  |  | MAY. |  |  |  | JUN. |  |  |  | JUL. |  |  |  | AGO. |  |  |  | SEP. |  |  |  | OCT. |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC.
| TRABAJO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
No.
FRESADORA UNIVERSAL | 66836 | bar: ENE 3; JUL. 3
TORNO PARALELO | 7031561 | bar: ENE 4; JUL. 4
TALADRO DE COLUMNA | 1842 | bar: FEB. 3; AGO. 3
DOBLADORA UNIVERSAL | S/S | bar: FEB. 4; AGO. 4
ROLADORA MANUAL | S/S | bar: FEB. 1; AGO. 1
SIERRA CINTA | VFHN33 | bar: MAR. 1; SEP. 1
PRENSA PARA ENSAMBLES | 3893-4DI0900 | bar: FEB. 2; AGO. 2
PRENSA HIDRAULICA | S/S | bar: MAR. 2; SEP. 2
PATIN MONTACARGAS | S/S | bar: MAR. 3; SEP. 3
DIABLITO MONTACARGAS | S/S | bar: MAR. 4; SEP. 4
FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | ELABORÓ: | AGO. 4: OBSERVACIONES:
ING. OSCAR FERNANDO MUÑOZ GUMETA
NOMBRE Y FIRMA:_____________________________________________________________________
Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politécnica de Chiapas

## Lab Máquinas Eléctricas
|  | Tipo de documento: Registro | [36 empty] | Código: UPCH-SAC-202. RG -04
|  | CALENDARIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y TALLERES | [36 empty] | Emisión: 18 julio 2012
Revisión: Nuevo
Página: 1 de
Notas: P indica Mantto. Programado R: Mantto realizado X: Mantto correctivo C: Calibración A: Ajuste
Ubicación: Laboratorio de Máquinas Eléctricas |  |  | Edificio:_____________ | [11 empty] | Programa Académico: Ingeniería en Energía
NOMBRE DEL EQUIPO |  | NUM. DE SERIE/ INVENTARIO | ENE |  |  |  | FEB. |  |  |  | MAR. |  |  |  | ABR. |  |  |  | MAY. |  |  |  | JUN. |  |  |  | JUL. |  |  |  | AGO. |  |  |  | SEP. |  |  |  | OCT. |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC.
| FOLIO | TRABAJO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
No.
DL 7901TT DE LORENZO | 001 M | 07/11993.4--1 | [48 empty] | Mueble bajo 1 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 2108T15 DE LORENZO | 002 M | 06/07092.01--2 | bar: ABR. 1
DL 2109T29 DE LORENZO | 003 M | 06/07101.02--3 | bar: ABR. 1
DL 2108T17 DE LORENZO | 004 M | 06/03086.02--4 | bar: ABR. 1
DL 2108T04 DE LORENZO | 005 M | 06/00192.06--5 | bar: ABR. 1
DL 2108T01 DE LORENZO | 006 M | 06/07057.10--6 | bar: ABR. 1
DL 2108T01 DE LORENZO | 007 M | 06/07057.05--7 | bar: ABR. 1
DL 2108T14 DE LORENZO | 008 M | 07/11946.5--8 | bar: ABR. 1
DL 2109T23 DE LORENZO | 009 M | 06/00179.02--9 | [48 empty] | y | bar: ABR. 1
DL 2108T20 DE LORENZO | 010 M | 07/24701.8--1 | [48 empty] | Mueble bajo 2 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 2108T13 DE LORENZO | 011 M | 06/07078.01--2 | bar: ABR. 2
DL 2109T24 DE LORENZO | 012 M | 07/11975.7--3 | bar: ABR. 2
DL 2635 DE LORENZO | 013 M | 06/11721.06--4 | bar: ABR. 2
DL 2108T20 DE LORENZO | 014 M | 07/24701.9--5 | bar: ABR. 2
DL 2108T18 DE LORENZO | 015 M | 06/06997.01--6 | bar: ABR. 2
DL 2109T1T DE LORENZO | 016 M | 08/01488.6--7 | bar: ABR. 2
DL 2108TAL DE LORENZO | 017 M | 07/01965.30--8 | [48 empty] | y | bar: ABR. 2
DL 2109T1A DE LORENZO | 018 M | 07/11955.11--1 | [48 empty] | Mueble bajo 3 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 2109T5A DE LORENZO | 019 M | 07/11926.11--2 | bar: ABR. 3
DL 2109T1PV DE LORENZO | 020 M | 07/11944.6--3 | bar: ABR. 3
DL 2109T1PV DE LORENZO | 021 M | 07/11944.7--4 | bar: ABR. 3
DL 2109T1A DE LORENZO | 022 M | 07/11955.17--5 | bar: ABR. 3
DL 2109T32 DE LORENZO | 023 M | 07/00096.03--6 | bar: ABR. 3
DL 2605 DE LORENZO | 024 M | 06/11743.05--7 | bar: ABR. 3
DL 2605 DE LORENZO | 025 M | 06/11743.04--8 | bar: ABR. 3
DL 2109T2T DE LORENZO | 026 M | 07/11963.9--9 | bar: ABR. 3
DL 2612 DE LORENZO | 027 M | 05/12855.02--10 | bar: ABR. 3
DL 2108T01 DE LORENZO | 028 M | 06/07057.09--11 | bar: ABR. 3
DL 10120Ra DE LORENZO | 029 M | 08/01494.1--12 | bar: ABR. 3
DL 2636 DE LORENZO | 030 M | 06/04585.02--13 | bar: ABR. 3
DL 2108T01 DE LORENZO | 031 M | 06/07057.04--14 | bar: ABR. 3
DL 2610 DE LORENZO | 032 M | 06/04564.01--15 | bar: ABR. 3
DL 2642 DE LORENZO | 033 M | 07/16178.11--16 | [48 empty] | Mueble bajo 3 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 10310 DE LORENZO | 034 M | 08/00704.6--17 | bar: ABR. 4
DL 10185 DE LORENZO | 035 M | 08/00888.9--18 | bar: ABR. 4
DL 2108SAL DE LORENZO | 036 M | 06/04557.10--19 | bar: ABR. 4
DL 1019P DE LORENZO | 037 M | 07/11961--1 | [48 empty] | Mueble bajo 3 Motores | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 10280 DE LORENZO | 038 M | 07/25545.18--2 | bar: ABR. 4
DL 1080 DE LORENZO | 039 M | 07/25078.2--3 | bar: ABR. 4
DL 1080 DE LORENZO | 040 M | 07/25078.4--4 | bar: ABR. 4
DL 1093 DE LORENZO | 041 M | 08/02103.14--5 | bar: ABR. 4
DL 1093 DE LORENZO | 042 M | 08/02103.15--6 | bar: ABR. 4
DL 2108T03 DE LORENZO | 043 M | 06/07082.04--1 | [48 empty] | Mueble bajo 4 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL2108T11 DE LORENZO | 044 M | 06/07065.10--2 | bar: MAY. 1
DL 2639 DE LORENZO | 045 M | 06/08438.02--3 | bar: MAY. 1
DL 2109T25 DE LORENZO | 046 M | 07/21954.2--4 | bar: MAY. 1
DL 2602 DE LORENZO | 047 M | 03/08821.05--5 | bar: MAY. 1
DL 2604 DE LORENZO | 048 M | 07/16232.17--6 | bar: MAY. 1
DL 2602 DE LORENZO | 049 M | 03/08821.19--7 | bar: MAY. 1
DL 2631 DE LORENZO | 050 M | 06/04211.10--8 | bar: MAY. 1
DL 2634 DE LORENZO | 051 M | 07/07025.2--9 | bar: MAY. 1
DL 2630 DE LORENZO | 052 M | 06/05945.03--10 | bar: MAY. 1
DL 2614 DE LORENZO | 053 M | 06/10645.04--11 | bar: MAY. 1
DL 2633 DE LORENZO | 054 M | 06/04547.04--12 | bar: MAY. 1
DL 2640 DE LORENZO | 055 M | 03/08805.04--13 | bar: MAY. 1
DL 2108T02/2 DE LORENZO | 056 M | 06/07083.07--14 | bar: MAY. 1
DL 2611 DE LORENZO | 057 M | 03/08815.02--15 | bar: MAY. 1
DL 2625 DE LORENZO | 058 M | 05/9960.05--16 | [48 empty] | Mueble bajo 4 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 2602 DE LORENZO | 059 M | 98406.01--17 | bar: MAY. 2
DL 2602 DE LORENZO | 060 M | 99414.108--18 | bar: MAY. 2
DL 2109T22 DE LORENZO | 061 M | 07/07474.5--19 | bar: MAY. 2
DL 2644 DE LORENZO | 062 M | 06/11709.02--20 | bar: MAY. 2
DL 2601 DE LORENZO | 063 M | 06/11713.07--21 | bar: MAY. 2
DL 2108T12 DE LORENZO | 064 M | 06/03073.01--22 | bar: MAY. 2
DL 2623 DE LORENZO | 065 M | 06/10634.03--23 | bar: MAY. 2
DL 2643 DE LORENZO | 066 M | 06/04563.08--24 | bar: MAY. 2
DL 2613 DE LORENZO | 067 M | 07/07015.16--25 | bar: MAY. 2
DL 2608 DE LORENZO | 068 M | 06/04607.02--26 | bar: MAY. 2
DL 2620 DE LORENZO | 069 M | 07/00811.09--27 | bar: MAY. 2
DL 2627 DE LORENZO | 070 M | 98429.03--28 | bar: MAY. 2
DL 2109T21 DE LORENZO | 071 M | 07/11954.8--29 | bar: MAY. 2
DL 2609 DE LORENZO | 072 M | 03/08847.07--30 | bar: MAY. 2
DL 2609 DE LORENZO | 073 M | 03/08847.06--31 | [48 empty] | Mueble bajo 4 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 2109T25 DE LORENZO | 074 M | 07/21954.3--32 | bar: MAY. 3
DL 2632 DE LORENZO | 075 M | 08/01480.6--33 | bar: MAY. 3
DL 2607 DE LORENZO | 076 M | 06/08447.04--34 | bar: MAY. 3
DL 12B12 DE LORENZO | 077 M | 06/04582.08--35 | bar: MAY. 3
DL 1021 DE LORENZO | 078 M | 08/01479.4--1 | [48 empty] | Mueble bajo 4 Motores | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 1021 DE LORENZO | 079 M | 08/01479.1--2 | bar: MAY. 3
DL 10115A1 DE LORENZO | 080 M | 99690.06--3 | bar: MAY. 3
DL 10300A DE LORENZO | 081 M | 07/05931.8--4 | bar: MAY. 3
DL 10300A DE LORENZO | 082 M | 07/05931.3--5 | bar: MAY. 3
DL 10300P DE LORENZO | 083 M | 06/04593.04--6 | bar: MAY. 3
DL 10410 DE LORENZO | 084 M | 97221.05--7 | bar: MAY. 3
DL 10400 DE LORENZO | 085 M | 08/00139.9--8 | bar: MAY. 3
DL 10200A1 DE LORENZO | 086 M | 06/08454.05--9 | bar: MAY. 3
DL 10250A1 DE LORENZO | 087 M | 07/16243.7--10 | bar: MAY. 3
DL 2109T28 DE LORENZO | 088 M | 06/03566.05--1 | [48 empty] | Mueble bajo 5 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 2108T20 DE LORENZO | 089 M | 07/24701.1--2 | bar: MAY. 4
DL 2108T02/4 DE LORENZO | 090 M | 07/00102.07--3 | bar: MAY. 4
DL 10185 DE LORENZO | 091 M | 08/00888.5--4 | bar: MAY. 4
DL 2617 DE LORENZO | 092 M | 06/10659.05--5 | bar: MAY. 4
DL 10280CC DE LORENZO | 093 M | 06/07068.5--6 | bar: MAY. 4
DL 10280CC DE LORENZO | 094 M | 06/07068.4--7 | bar: MAY. 4
DL 10280A3 DE LORENZO | 095 M | 06/07068.5--8 | bar: MAY. 4
DL 10280A3 DE LORENZO | 096 M | 06/07068.4--9 | bar: MAY. 4
DL 10280A2 DE LORENZO | 097 M | 06/07068.4--10 | bar: MAY. 4
DL 10280A1 DE LORENZO | 098 M | 06/07068.4--11 | bar: MAY. 4
DL 10280A1 DE LORENZO | 099 M | 06/07068.5--12 | bar: MAY. 4
DL 10280A2 DE LORENZO | 100 M | 06/07068.5--13 | bar: MAY. 4
DL 2160AL DE LORENZO | 101 M | 07/25086.12--14 | bar: MAY. 4
DL 1017R DE LORENZO | 102 M | 07/08712.20--15 | bar: MAY. 4
DL 1017L DE LORENZO | 103 M | 07/25079.10--16 | [48 empty] | Mueble bajo 5 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 1017C DE LORENZO | 104 M | 06/07010.03--17 | bar: JUN. 1
DL 2160AL DE LORENZO | 105 M | 07/25086.9--18 | bar: JUN. 1
DL 10310 DE LORENZO | 106 M | 08/00704.8--19 | bar: JUN. 1
DL 2160AL DE LORENZO | 107 M | 07/25086.10--20 | bar: JUN. 1
Panel Solar KC85T KYOCERA | 108 M | 07Z5DH0417--1 | [48 empty] | Debajo Mesa 1 | bar: ENE 1 to DIC. 4
Panel Solar KC85T KYOCERA | 109 M | 07Z5DH0376--2 | bar: JUN. 1
Panel Solar KC85T KYOCERA | 110 M | 07Z5DH0402--3 | bar: JUN. 1
Panel Solar KC85T KYOCERA | 111 M | 07Z5DH0396--4 | bar: JUN. 1
Panel Solar KC85T KYOCERA | 112 M | 07Z5DH0367--5 | bar: JUN. 1
Panel Solar KC85T KYOCERA | 113 M | 07Z5DH0368--6 | bar: JUN. 1
Panel Solar KC85T KYOCERA | 114 M | 07Y5DH0337--7 | bar: JUN. 1
Panel Solar KC85T KYOCERA | 115 M | 07Y5DH0334--8 | bar: JUN. 1
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 116 M | 90530650--9 | bar: JUN. 1
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 117 M | 90530945--10 | bar: JUN. 1
Panel Solar KD135GX-LFBS KYOCERA | 118 M | 1085PM1414--11 | bar: JUN. 1
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 119 M | 90530635--13 | bar: JUN. 1
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 120 M | 90530705--14 | bar: JUN. 1
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 121 M | 90530919--15 | [48 empty] | Debajo Mesa 1 | bar: ENE 1 to DIC. 4
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 122 M | 90530907--16 | bar: JUN. 2
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 123 M | 90530717--17 | bar: JUN. 2
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 124 M | 90530591--18 | bar: JUN. 2
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 125 M | 90530792--19 | bar: JUN. 2
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 126 M | 90530715--20 | bar: JUN. 2
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 127 M | 90530420--21 | bar: JUN. 2
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 128 M | 90530922--22 | bar: JUN. 2
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 129 M | 90530449--23 | bar: JUN. 2
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 130 M | 90530530--24 | bar: JUN. 2
Panel Solar ERDM 50/12 ERDM | 131 M | 90530745--25 | bar: JUN. 2
Panel Solar KC130TM KYOCERA | 132 M | 06Y8HM0234--26 | [48 empty] | Debajo Mesa 1 | bar: ENE 1 to DIC. 4
Panel Solar KC130TM KYOCERA | 133 M | 06Y8HM0237--27 | bar: JUN. 3
Panel Solar KC85T KYOCERA | 134 M | 07Z5DH0416--28 | bar: JUN. 3
Panel Solar KC85T KYOCERA | 135 M | 07Z5DH0366--29 | bar: JUN. 3
Panel Solar KC85T KYOCERA | 136 M | 07Z5DH0391--30 | bar: JUN. 3
Panel Solar KC85T KYOCERA | 137 M | 0628HA0356--31 | bar: JUN. 3
Panel Solar KC85T KYOCERA | 138 M | 1085PM1382--32 | bar: JUN. 3
Panel Solar GF 65C GRUNDFOS | 139 M | 96511641--33 | bar: JUN. 3
Proyector EMP-S5 EPSON | 140 M | JX4F826043L--1 | [48 empty] | Anaquel 1-1 | bar: ENE 1 to DIC. 4
Proyector TS526 OPTOMA | 141 M | Q8EH050AAAAAC0845--2 | bar: JUN. 3
Proyector TS400 OPTOMA | 142 M | Q82M624AAAA--3 | bar: JUN. 3
Proyector TS400 OPTOMA | 143 M | O82M710AAACUU0364--4 | bar: JUN. 3
Proyector SD-650Z BOXLIGHT | 144 M | P16BOX04529002229--5 | bar: JUN. 3
DL 1019M DE LORENZO | 145 M | 07/08740.10--1 | [48 empty] | Bodega al fondo Motores | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 1026A DE LORENZO | 146 M | 08/01467.2--2 | bar: JUN. 4
DL 1026A DE LORENZO | 147 M | 08/01467.5--3 | bar: JUN. 4
DL 1022 DE LORENZO | 148 M | 01/05371.09--4 | bar: JUN. 4
DL 1022 DE LORENZO | 149 M | 06/11705.10--5 | bar: JUN. 4
DL 10120A1 DE LORENZO | 150 M | 05/08085.03--6 | bar: JUN. 4
DL 1023S DE LORENZO | 151 M | 08/01476.3--7 | bar: JUN. 4
DL 1023F DE LORENZO | 152 M | 20097.01--8 | bar: JUN. 4
DL 1023S DE LORENZO | 153 M | 08/01476.4--9 | bar: JUN. 4
DL 1023PS DE LORENZO | 154 M | 06/03077.04--10 | bar: JUN. 4
DL 1013A DE LORENZO | 155 M | 07/25069.4--1 | [48 empty] | Mesa 1 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 1013A DE LORENZO | 156 M | 07/25069.2--2 | bar: OCT. 1
DL 1013A DE LORENZO | 157 M | 07/25069.12--3 | bar: OCT. 1
DL 1019M DE LORENZO | 158 M | 07/08740.6--4 | bar: OCT. 1
DL 1021 DE LORENZO | 159 M | 08/01479.5--5 | bar: OCT. 1
DL 1023Pf DE LORENZO | 160 M | 99143.02--6 | bar: OCT. 1
DL 1023Pf DE LORENZO | 161 M | 99143.07--7 | bar: OCT. 1
DL 1023f DE LORENZO | 162 M | 20097.13--8 | bar: OCT. 1
DL 1026A DE LORENZO | 163 M | 08/01467.4--9 | bar: OCT. 1
DL 10280 DE LORENZO | 164 M | 07/25546.19--10 | bar: OCT. 1
DL 10050 DE LORENZO | 165 M | 08/01477.3--1 | [48 empty] | Mesa 2 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 2655 DE LORENZO | 166 M | 99455.27--2 | bar: OCT. 1
DL 10016 DE LORENZO | 167 M | 06/03078.13--3 | bar: OCT. 1
DL 1013T1 DE LORENZO | 168 M | 07/24707.2--4 | bar: OCT. 1
DL 1054TT DE LORENZO | 169 M | 08/01497.1--5 | bar: OCT. 1
DL 1080TT DE LORENZO | 170 M | 07/00084.02--6 | bar: OCT. 1
DL 10060 DE LORENZO | 171 M | 07/01834.9--7 | bar: OCT. 1
DL 10050 DE LORENZO | 172 M | 08/01477.4--8 | bar: OCT. 1
DL 10060 DE LORENZO | 173 M | 07/01834.7--9 | bar: OCT. 1
DL 1055TT DE LORENZO | 174 M | 08/01478.1--10 | bar: OCT. 1
DL 10055 DE LORENZO | 175 M | 01/00003.23.13--11 | bar: OCT. 1
DL 2100 ATT DE LORENZO | 176 M | 08/01481.1--1 | [48 empty] | Mesa 3 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 1017 DE LORENZO | 177 M | 06/09354.02--2 | bar: OCT. 2
DL 1017 DE LORENZO | 178 M | 06/09354.03--3 | bar: OCT. 2
DL 1013M3 DE LORENZO | 179 M | 08/01490.2--4 | bar: OCT. 2
DL 10300PAC DE LORENZO | 180 M | 06/04213.05--1 | [48 empty] | Mesa 4 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 1013T2 DE LORENZO | 181 M | 07/11983.8--2 | bar: OCT. 2
DL 1013T2 DE LORENZO | 182 M | 07/11983.6--3 | bar: OCT. 2
DL 10066 DE LORENZO | 183 M | 08/01091.1--4 | bar: OCT. 2
DL 10055 DE LORENZO | 184 M | 08/01089.1--5 | bar: OCT. 2
DL 2108T02 DE LORENZO | 185 M | 06/07050.08--6 | bar: OCT. 2
DL 2109T1AB DE LORENZO | 186 M | 06/03052.03--7 | bar: OCT. 2
DL 2109T2VB DE LORENZO | 187 M | 08/01496.1--8 | bar: OCT. 2
DL 2108TAL DE LORENZO | 188 M | 08/02079.05--9 | bar: OCT. 2
DL 2628 DE LORENZO | 189 M | 06/10658.08--10 | bar: OCT. 2
DL 2109T27 DE LORENZO | 190 M | 07/00224.14--11 | bar: OCT. 2
DL 2109T2A5 DE LORENZO | 191 M | 07/16207.23--12 | bar: OCT. 2
DL 2109T17/2 DE LORENZO | 192 M | 07/11936.3--13 | bar: OCT. 2
DL 2109T16/2 DE LORENZO | 193 M | 06/03061.01--14 | bar: OCT. 2
DL 2108T19 DE LORENZO | 194 M | 07/24667.9--15 | bar: OCT. 2
DL 2109T3PV DE LORENZO | 195 M | 07/07026.12--16 | [48 empty] | Mesa 4 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 2109T3PV DE LORENZO | 196 M | 07/07026.6--17 | bar: OCT. 3
DL 2025DT DE LORENZO | 197 M | 07/07044.19--18 | bar: OCT. 3
DL 2628 DE LORENZO | 198 M | 06/10658.01--19 | bar: OCT. 3
DL 2109T1A DE LORENZO | 199 M | 07/11955.18--20 | bar: OCT. 3
DL 2109T5A DE LORENZO | 200 M | 07/11926.6--21 | bar: OCT. 3
DL 2109T2A5 DE LORENZO | 201 M | 07/16207.20--22 | bar: OCT. 3
DL 2109T1PV DE LORENZO | 202 M | 07/11944.10--23 | bar: OCT. 3
DL 2629 DE LORENZO | 203 M | 05/11040.04--24 | bar: OCT. 3
DL 10283 | 204 M | 08/00886.2--1 | [48 empty] | Mesa 5 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 10016 | 205 M | 06/03078.12--2 | bar: OCT. 3
DL 1013M3 | 206 M | 08/01490.1--3 | bar: OCT. 3
DL 10283 | 207 M | 08/00886.1--4 | bar: OCT. 3
DL 10065 | 208 M | 99652.02--5 | bar: OCT. 3
DL 2637 | 209 M | 06/08448.05--6 | bar: OCT. 3
DL 2619 | 210 M | 03/08844.03--7 | bar: OCT. 3
DL 2108T16 | 211 M | 06/07095.01--8 | bar: OCT. 3
DL 2109T31 | 212 M | 08/01492.3--9 | bar: OCT. 3
DL 2615 | 213 M | 06/11735.06--10 | bar: OCT. 3
DL 2622 | 214 M | 05/08065.03--11 | bar: OCT. 3
DL 2109T1PV | 215 M | 07/11944.9--12 | bar: OCT. 3
DL 2603 | 216 M | 06/11727.10--13 | bar: OCT. 3
DL 2616 | 217 M | 06/11742.08--14 | bar: OCT. 3
DL 2108T10 | 218 M | 06/00177.08--15 | bar: OCT. 3
DL 2624 | 219 M | 06/05948.09--16 | [48 empty] | Mesa 5 | bar: ENE 1 to DIC. 4
DL 2108T02/4 | 220 M | 07/00102.08--17 | bar: OCT. 4
DL 2109T33 | 221 M | 03/08812.03--18 | bar: OCT. 4
DL 2025DT | 222 M | 07/07044.18--19 | bar: OCT. 4
DL 2109T26 | 223 M | 07/00210.04--20 | bar: OCT. 4
DL 2109T26 | 224 M | 07/00210.01--21 | bar: OCT. 4
DL 2109T33 | 225 M | 03/08812.03--22 | bar: OCT. 4
DL2109T2A5 | 226 M | 07/16207.25--23 | bar: OCT. 4
DL2600ATT | 227 M | 06/08431.02--24 | bar: OCT. 4
Intercambiador de calor H101 P.A. Hilton ltd. | 228 M | H101/04836 | [48 empty] | Área | bar: ENE 1 to DIC. 4
Sistema de depósito al alto vacio intercovamex | 229 M | S/S | bar: OCT. 4
Laboratorio de Aire acondicionado A660 P.A.Hilton ltd | 230 M | A660/09918 | bar: OCT. 4
FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: |  | ELABORÓ: | AGO. 4: OBSERVACIONES:
ING. OSCAR FERNANDO MUÑOZ GUMETA
NOMBRE Y FIRMA:_____________________________________________________________________
Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politécnica de Chiapas

## Lab Basico 1
| Tipo de documento: Registro | [36 empty] | Código: UPCH-SAC-202. RG -04
| CALENDARIO ANUAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LABORATORIOS Y TALLERES | [36 empty] | Emisión: 18 julio 2012
Revisión: Nuevo
Página: 1 de
Notas: P indica Mantto. Programado R: Mantto realizado X: Mantto correctivo C: Calibración A: Ajuste
Ubicación: Laboratorio Básico 1 |  | Edificio:_____________ | [11 empty] | Programa Académico: Ingeniería en Energía
NOMBRE DEL EQUIPO | NUM. DE SERIE/ INVENTARIO | ENE |  |  |  | FEB. |  |  |  | MAR. |  |  |  | ABR. |  |  |  | MAY. |  |  |  | JUN. |  |  |  | JUL. |  |  |  | AGO. |  |  |  | SEP. |  |  |  | OCT. |  |  |  | NOV. |  |  |  | DIC.
| TRABAJO | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
No.
CAMPANA DE EXTRACCIÓN | bar: ENE 4
FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN: | ELABORÓ: | AGO. 4: OBSERVACIONES:
ING. OSCAR FERNANDO MUÑOZ GUMETA
NOMBRE Y FIRMA:_____________________________________________________________________
Documento controlado por medios electrónicos. Para uso exclusivo de la Universidad Politécnica de Chiapas